## Služby dátových centier
Služby dátových centier
V súčasnej dobe dochádza k centralizácii informačných systémov, s čím súvisí aj sústredenie centrálnych častí systému do jedného miesta. Centralizácia IS však prináša aj svoje úskalia - prevádzkou centrálneho riešenia sa zvyšuje zraniteľnosť IS z pohľadu možných výpadkov pri jeho prevádzke. Toto riziko je možné znižovať budovaním špecializovaných priestorov (dátových centier), resp. prenájmom služieb v už vybudovaných dátových centrách, ktoré sú na trhu dostupné a ktoré dokážu spĺňajú normy a požiadavky, ktoré sú pre prevádzku centralizovaných IS vyžadované.
Základné informácie
č. | Dátové centrum | Miesto | Dátum spustenia DC do prevádzky | Záplavová charakteristika lokality | Seizmická charakteristika lokality | Bezpečnostná charakteristika lokality | Poznámky/doplňujúce informácie
...
Budova
č. | Dátové centrum | Samostatne stojaca budova určená pre účely DC (A/N) | Vek a účel objektu | Stavebná konštrukcia budovy | Počet podlaží |  | Popis transportnej trasy | Popis oddelenia technologických častí od IT sál | Doplnkové informácie o obslužných a administratívnych priestoroch | Špeciálne parametre objektu (napr. mimoriadna odolnosť budovy, ...) | Poznámky/doplňujúce informácie
|  |  |  | Popis hlavných nosných, obvodových a deliacich stavebných konštrukcií a strechy osobitne pre IKT sálu, technológie a ostatné (železobetón, skelet, tehla, sadrokartón, ...) | Nadzemných | Podzemných
1
2
...
Napájanie elektrickou energiou
č. | Dátové centrum | Charakteristika pripojenia do elektrickej siete | Charakteristika transformátorov |  | Charakteristika UPS |  |  | Charakteristika motorgenerátorov |  |  |  | Dostupnosť en. zdrojov v prípade energetickej krízy | Komentár/doplňujúce informácie
|  |  | Popis/špecifikácia | Redundancia | Popis/špecifikácia | Redundancia | Doba zálohovania (pri zachovaní redundancie) | Popis/špecifikácia | Redundancia | doba zálohovania pri plnom zaťažení bez nutnosti dopĺňania paliva | Možnosť dopĺňania paliva počas prevádzky
1
2
...
Chladenie/klimatizácia
č. | Dátové centrum | Charakteristika chladiaceho systému | Redundancia chladiaceho systému |  |  | Pripravenosť na vodou chladené racky | Komentár/doplňujúce informácie
|  |  | komponenty chladenia | Distribučné cesty chladenia | Distribučné cesty pre napájanie chladenia
1
2
...
IT sály
č. | Dátové centrum | Počet podlaží s IT sálami | Počet m2 v IT sálach |  |  | Výška zdvojenej podlahy | Kategória nosnosti podlahy | Výška IT sál | Teplotné podmienky IT sál | Charakteristika evergetickej efektívnosti | Poznámky/doplňujúce informácie
|  |  | celkom | technologicky vybavených/zabezpečených | okamžite dostupných/voľných
1
2
...
Konektivita
č. | Dátové centrum | Charakteristika dátového pripojenia do siete | Charakteristika privátnych dátových sietí | Poskytované garancie a služby dátovej konektivity | Poznámky/doplňujúce informácie
1
2
...
Monitoring a bezpečnosť
č. | Dátové centrum | Charakteristika monitoringu prevádzkových parametrov a kritických stavov DC | Charakteristika monitoringu komunikačnej infraštruktúry | Charakteristika systému riadenia vstupov, zabezpečovacieho a kamerového systému | Charakteristika detekcie zatečenia | Charakteristika detekcie požiaru a požiarnej signalizácie | Požiarne úseky |  | Režim strážnej služby | Bezpečnostné a prevádzkové certifikácie DC | Poznámky/doplňujúce informácie
[7 empty] | komponenty redundantných technológií v požiarne oddelených úsekoch (A/N) | redundantné trasy vedené v požiarne oddelených úsekoch (A/N)
1
2
...
Poskytované produkty a služby
č. | Dátové centrum | Charakteristika/popis produktov hostingu serverov | Charakteristika/popis produktov prenájmu výpočtovej kapacity a virtuálnych serverov | Charakteristika/popis produktov prenájmu dátového/diskového priestoru a zálohovania dát (Storage as a Service, Backup Services, ...) | Charakteristika/popis produktov a služieb prenájmu softvéru formou "Software as a Service" | Charakteristika/popis doplnkových produktov a služieb spojených s dátovými centrami - on-site podpora v DC, inštalácie, monitoring aplikácií, ... | Poznámky/doplňujúce informácie
1
2
...
Referencie
Pre každého zákazníka a typ služieb vyplňte samostatný riadok
č. | Zákazník | Odvetvie | Popis poskytovaných služieb | Počet rokov trvania kontraktu | Priemerný ročný výnos realizovaných služieb | Kontaktná osoba a kontakt u zákazníka | Poznámky/doplňujúce informácie
1
2
...